## Тендер
Объявление №13 о проведении закупа изделии медицинского назначения способом проведения ЗЦП
ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40) объявляет о проведении закупа способом запрос ценовых предложений "медицинских изделии" на 2022 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
1) Наименование международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований - в случае индивидуальной непереносимости пациента, об объеме закупа, месте поставок, суммах, выделенных для закупа по каждому лоту:
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки товара
1 | Отсасыватель медицинский | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Максимальный вакуум:95кПа; производительность: по воде 10л\мин; по воздуху 32л\мин; Емкости две стеклянные банки по 2 или 3 литра; Трубка отсоса-диаметр 8мм, длина 2м; Потребляемая мощность-150Вт; Плавная регулировка вакуума; не требующий обслуживания мембранный насос; С дистанционным включение-выключением педалью. | шт | 1 | 501000 | 501000 | ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40)
2 | Отсасыватель медицинский | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Максимальный вакуум:95кПа; производительность: по воде 10л\мин; по воздуху 32л\мин; Емкости две стеклянные банки по 2 или 3 литра; Трубка отсоса-диаметр 8мм, длина 2м; Потребляемая мощность-150Вт; Плавная регулировка вакуума; не требующий обслуживания мембранный насос; С дистанционным включение-выключением педалью и тележкой. | шт | 2 | 674870 | 1349740 | ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40)
3 | Насос шприцевой | Используется для любых моделей шприцев объемом 10, 20, 50/60мл. Автоматическая коррекция скорости при задании производителя шприца; эксплуатация от сети или встроенного аккумулятора; автоматическое определение индикация емкости шприца; автоматическое включение встроенного автономного питания при отсутствие сети; индикация введенного времени и объема работы на дополнительном ЖК экране; возможность удаление воздуха из системы одним нажатием кнопки; режим Standby; разъем внешнего питания 12В (по заказу); кронштейн для крепления на инфузионной стойке и рельсе. В комплекте сетевой кабель, универсальный кронштейн. | шт | 1 | 388900 | 388900 | ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40)
4 | Монитор для пациента прикроватный | Дисплей 10,4" сенсорный LCD-дисплей (800х600), Габариты 270х250х184,5, вес 4 кг, Отображение 6 волновых форм:2*ЭКГ, SpO2, частота дыхания или анализ СО2, 2*инвазивного давления, Скорость развертки 6,25; 12,5; 25; 50 мм\сек. Индикация 3 уровня тревог/Звуковой сигнал, мигание лампы, мигание тревожного параметра Звук сердцебиения, Звук пульсоксеметрии, Зарядка батареи, Внешнее питание, Интерфейс, Разъем синхронизации с дефибриллятора:- Уровень сигнала от 0 до 5 В. - Частота импульсов 100±10 мс, Сетевой выход для передачи данных/Тревожная кнопка, - 0,3А при 125 В. - 1А при 24 В, Выход постоянного тока: 5В, 1А. Батарея Перезаряжаемая Литий - Ионная батарея, время автономной работы 2 часа (при полном заряде), Термопринтер Скорость печати 25,50 мм\сек/Размер бумаги 58 мм. Запись трендов Память цифровых трендов 168 часов/Запоминает 20 случаев срабатывания тревоги с записью 10 секундной волны. Версии языков: Английский, французский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский, Русский, Чешский, Польский, Турецкий, Румынский, Португальский, Болгарский, HDMI разъем для вывода данных на монитор. Функция B2B соединения Bed to Bed, Диапазон ЧСС: взрослый от 30 до 300 уд/мин, детский от 30 до 350 уд/мин. Точность измерений ЧСС ±1 уд/мин либо ±1%, Скорость развертки 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек, Анализ СТ сегмента - Да, Анализ аритмий, Желудочковая экстросисталия, Фебриляция, Асистолический. Фильтр: Диагностический режим 0,05Hz – 150Hz Режим мониторинга 0,5 – 40 Hz. Режим для операционной и реанимации 0,5-25Hz, Уровень подавления помех > 90 дБ при 50 или 60 Гц, Тревога отсутствия отведения - Да. Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взамимозаменяемыми соединительными кабелями. Характеристики температуры: Диапазон Измерения: 0 – 50 º C (0 – 122 º F) Точность: от 25 – до 50 º C ± 0,1ºС, от 0 – до 24 º C ± 0,2ºС. Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI, Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты., Методика измерения – Осциллометрический, Размер: 27,5х36,5 см, Режимы измерения:, Ручной режим: однократное измерение, Автоматический режим: измерение с интервалами 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час, Стат: Постоянный в течении 5 минут, Диапазон измерения артериального давления:от 20 до 260 мм рт.ст. Степень наполнения манжетов – Регулируемая. Метод Осциллометрический. Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный. Диапазон измерения от 20 до 230 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм. Адаптер сетевого питания 18 В, 2,8 А. Тип батареи: Литий - ионная. Перезаряжаемая Li-Ion батарея. 1 час непрерывной работы. Тележка для монитора. | шт | 2 | 2087600 | 4175200 | ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40)
| Итого |  |  |  |  | 6414840
2) Сроки и условия поставки: Поставка товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика, путем доставки до склада, в течении 5-ти рабочих дней с момента заключения договора. Перед поставкой обязательно согласовать с Заказчиком объем, вес, цвет, количество и т.д. и т.п. по каждой поставляемой позиции! Поставлять медицинские изделия по результатам апробации с Зказчиком! по адресу: ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40)
3) Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок: ТОО "Институт репродуктивной медицины" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 99/40) , Отдел государственных заявок, 24 кабинет, в срок до "05" мая 2022 года 09 часов 00 минут включительно.
4) Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 11 часов 00 минут "05" мая 2022 года по следующему адресу: ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40). На основании Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020
Сумма выделенная на закуп "изделии медицинског назначения" способом зцп на 2022 год: 6 414 840,00 (шесть миллинов четыресто четырнадцать тысяч восемьсот сорок) тенге 00 тиын
Согласно п.97 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве - государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;
|  | Генеральный директор | Джусубалиева Т.М.