## Тендер
Объявление №22 о проведении закупа изделии медицинских назначении способом проведения ЗЦП
ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40) объявляет о проведении закупа способом запрос ценовых предложений "медицинских изделии" на 2022 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
1) Наименование международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований - в случае индивидуальной непереносимости пациента, об объеме закупа, месте поставок, суммах, выделенных для закупа по каждому лоту:
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки товара
1 | Облучатель рециркулятор бактерицидный | Облучатель рециркулятор бактерицидный с таймером (в комплекте 1 лампа, Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха помещений, как в присутствии, так и в отсутствии людей! Основные технические параметры Режимы работы Производительность по потоку м³/час, не менее 30 Диапазон установки таймера бактерицидной лампы, ч 1÷9999 ± 5% Питание Напряжение питания, В 220 Частота питающей сети, Гц 50 Мощность потребляемая из сети, ВА не более 30 Габариты Габаритные размеры, мм не более 90 х 90 х 600 Масса , кг не более 2 Дополнительно Источник облучения и дезинфекции воздуха бактерицидная лампа TUV15W/G13T8 (Philips) Срок службы бактерицидной лампы, не более, ч 8000 Срок службы не менее 5 лет Корректированный уровень звуковой мощности, дБА не более 55 • Конструкция облучателя обеспечивает защиту присутствующих в помещении людей от коротковолнового ультрафиолетового излучения • свечение кожуха рециркулятора белым светом для использования лампы в качестве источника света • лампы с бесстартерным пуско-регулирующего электронным устройством повышенной надежности • таймер ресурса работы бактерицидной лампы • отключение рециркулятора при остановке вентилятора повышает эффективность использования лампы | шт | 26 | 60500 | 1573000 | ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40)
| Итого |  |  |  |  | 1573000
2) Сроки и условия поставки: Поставка товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика, путем доставки до склада, по предварительной заявке Заказчика, в течении 5-ти календарных дней с момента получения заявки. Перед поставкой обязательно согласовать с Заказчиком объем, вес, цвет, количество и т.д. и т.п. по каждой поставляемой позиции! Поставлять медицинские изделия по результатам апробации с Зказчиком! по адресу: ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40)
3) Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок: ТОО "Институт репродуктивной медицины" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 99/40) , Отдел государственных заявок, 24 кабинет, в срок до "20" октября 2022 года 11 часов 00 минут включительно.
4) Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 11 часов 00 минут "20" октября 2022 года по следующему адресу: ТОО "ИРМ" города Алматы (адрес: город Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 99/40). На основании Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020
Сумма выделенная на закуп "изделии медицинског назначения" способом зцп на 2022 год: 1 573 000,00 (один миллион пятьсот семьдесят три тысяч) тенге 00 тиын
Согласно п.97 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве - государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;
|  | Генеральный директор | Джусубалиева Т.М.