Объявление №8

о проведении закупа медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений на 2022 год.

г. Алматы 01.04.2022г.

1. Наименование и адрес Заказчика: ТОО «Институт репродуктивной медицины Шымкент» г. Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Северо-Восток, здание 302, объявляет о проведение закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в соответствии Главы 9 постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 345 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»(далее – Правила)

2.Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование**  | **Доп.описание** | **Ед.измерения** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Маски одноразовые | Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2 . Перед поставкой согласовывать соответствие, размеры и поставку товара с Заказчиком! | шт | 2000 | 23,00 | 46 000,00 |
| 2 | Перчатки не стерильные  | Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту. Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной. Перед поставкой согласовать соответствие (цвет, размер) товара с Заказчиком! №100 | пара | 1900 | 130,00 | 247 000,00 |
| 3 | Перчатки стерильные  | Медицинские хирургические из натурального латекса, нитрил, неопудренные стерильные Размер-7,5. Перед поставкой согласовать соответствие (цвет, размер) товара с Заказчиком! | пара | 2000 | 129,00 | 258 000,00 |
| 4 | Перчатки стерильные  | Медицинские хирургические из натурального латекса, нитрил, неопудренные стерильные. Размер-8,0. Перед поставкой согласовать соответствие (цвет, размер) товара с Заказчиком! | пара | 200 | 129,00 | 25 800,00 |
| 5 | Халаты стерильные | Халат хирургический одноразовый, 40г) нестерильный. Размеры (универсальные) . Плотность материала 40г/м.кв. Не стерильный, в упаковке. На рукавах трикотажная манжета. Халат обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаем, нетоксичен, устойчив к воздействию кислот и щелочей. Перед поставкой согласовывать соответствие, размеры и поставку товара с Заказчиком! | шт | 2000 | 1250,00 | 2 500 000,00 |
| 6 | Шапочки о/р (чепчики) | Шапочка клип-берет – изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между собой складок в виде гармошки. Крайние складки образуют резинку шапочки шириной 3±1 см и диаметром 19±1 см. По бокам материал плотно склеен, что дает возможность при раскрытии шапочки приобретать материалу форму головы. Изготавливается из нетканого материала с плотностями 10 г/кв.м и 20 г/кв.м. Перед поставкой согласовывать соответствие, размеры и поставку товара с Заказчиком! | шт | 2000 | 37,00 | 74 000,00 |
| 7 | Простыни 2,0\*1,6 | Материал изготовления - нетканое полотно спандбонд. Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения. Размером 160см х 200см, пл.28г/кв.м. Перед поставкой согласовывать соответствие, размеры и поставку товара с Заказчиком! | шт | 1000 | 550,00 | 550 000,00 |
| **ИТОГО:**  |  |  |  |  | **3 700 800,00** |

Сумма выделенная на закуп: (три миллиона семьсот тысяч восемьсот) тенге 00 тиын.

Место поставки товаров: ТОО «Институт репродуктивной медицины Шымкент», г. Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Северо-Восток, здание 302

3. Поставка товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика, путем доставки до склада, в течении года по предварительной заявке Заказчика в течении 15-ти календарных дней с момента получения заявки. Перед поставкой обязательно согласовать с Заказчиком объем, вес, цвет, количество и т.д. и т.п. по каждой поставляемой позиции! Поставлять медицинские изделия по результатам апробации с Заказчиком! по адресу: ТОО "Институт репродуктивной медицины Шымкент" города Шымкент (адрес: город Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Северо-Восток, здание 302)

4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Алматы, улица Толе би, дом 99/40. до 07.04.2022 года время: до 09 часов 00 минут, в отдел государственных закупок кабинет №24, конверт в запечатанном виде с обязательным указанием номера и наименования закупок.

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: г. Алматы, улица Толе би, дом 99/40, 1-этаж, 24 кабинет, дата: 07.04.2022 года время: 10 часов 00 минут. На основании Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020.

Согласно п.97 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве - государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) не превышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;